## NO2
NO2
NOX NO2 | R0 0,8k-20kΩ(to be measured)/ We put 900 Ω in the code
NO2 | 0,05 – 10 ppm |  | RLoad 22kΩ
R0: Sensing resistance in air R0 is measured under controlled ambient conditions
Rs: Sensor resistor
Datasheet Values | https://www.sgxsensortech.com/content/uploads/2014/08/0278_Datasheet-MiCS-4514.pdf
Rs/R0 | ppm | log(Rs/R0) | log(ppm) | ppm = pow(10, 0.9682*log(Rs/R0) - 0.8108)
0.05 | 0.01 | -1.301 | -2 | 0.0085024
0.2 | 0.03 | -0.69897 | -1.5229 | 0.032543
0.75 | 0.1 | -0.12494 | -1 | 0.11701
7.5 | 1 | 0.87506 | 0 | 1.0875
20 | 3 | 1.301 | 0.47712 | 2.811
30 | 4.5 | 1.4771 | 0.65321 | 4.1624
40 | 6 | 1.6021 | 0.77815 | 5.4994
90 | 10 | 1.9542 | 1 | 12.0586
100 | 15 | 2 | 1.1761 | 13.3537
Instructions in: | https://myscope.net/auswertung-der-airpi-gas-sensoren/
R0 = RS / POW(10, ( (log10(NO2ppm) + 0,8108 ) / 0,9682 ))
Note on E24: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Traducción de Alemán a Español: Para determinar las fórmulas de conversión de la resistencia del sensor Rs a ppm (partes por millón), algunos puntos de datos deben extraerse del diagrama respectivo del sensor del data sheet y transferirse a Excel, por ejemplo. Dado que es (principalmente) una escala logarítmica en los ejes x e y, estos valores deben convertirse con = log (Rs / R0) o = log (ppm). El resultado de estas nuevas columnas de registro se muestra en un diagrama x / y y se inserta una línea de tendencia lineal a través del menú de propiedades de la serie de datos. Para obtener la fórmula de la línea de tendencia, debe mostrarse bajo las propiedades de la línea de tendencia. La fórmula de la línea de tendencia se utiliza para convertir Rs / R0 en un valor de ppm.

## CO
CO
RED CO | R0 100 - 1500kΩ(to be measured)/ We put 200 Ω int he code
CO | 1 - 1000 ppm |  |  | RLoad 47kΩ
R0: Sensing resistance in air R0 is measured under controlled ambient conditions
Rs: Sensor resistor
Datasheet Values | https://www.sgxsensortech.com/content/uploads/2014/08/0278_Datasheet-MiCS-4514.pdf
Rs/R0 | ppm | log(Rs/R0) | log(ppm) | ppm = pow(10, -1.1859*log(Rs/R0) + 0.6201)
4 | 0.8 | 0.60206 | -0.09691 | 0.8056
1 | 4 | 0 | 0.60206 | 4.1697
0.5 | 10 | -0.30103 | 1 | 9.4862
0.1 | 70 | -1 | 1.8451 | 63.9735
0.05 | 130 | -1.301 | 2.1139 | 145.5431
0.01 | 1000 | -2 | 3 | 981.5219
Instructions in: | https://myscope.net/auswertung-der-airpi-gas-sensoren/
R0 = RS / POW(10, ( (log10(COppm) - 0,6201) / -1,1859 ) )
Note on E18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Traducción de Alemán a Español: Para determinar las fórmulas de conversión de la resistencia del sensor Rs a ppm (partes por millón), algunos puntos de datos deben extraerse del diagrama respectivo del sensor del data sheet y transferirse a Excel, por ejemplo. Dado que es (principalmente) una escala logarítmica en los ejes x e y, estos valores deben convertirse con = log (Rs / R0) o = log (ppm). El resultado de estas nuevas columnas de registro se muestra en un diagrama x / y y se inserta una línea de tendencia lineal a través del menú de propiedades de la serie de datos. Para obtener la fórmula de la línea de tendencia, debe mostrarse bajo las propiedades de la línea de tendencia. La fórmula de la línea de tendencia se utiliza para convertir Rs / R0 en un valor de ppm.